## Смета электромонтажных работ
Смета на электромонтажные работы
Элементы | Кол-во | Цена | Сумма
Щит распределительный 220-380 В.
Переборка щита распределительного (межквартирный) | 0 | 1500 | 0
Установка распределительного щита в квартире (до 16 мод.), наружний/внутренний | 0 | 3500 | 0
Установка шины (земля/ноль) | 0 | 350 | 0
Установка Din-рейки | 0 | 350 | 0
Установка УЗО/Дифф.автомата (двухполюсный) | 0 | 570 | 0
Установка УЗО/Дифф.автомата (четырехполюсный) | 0 | 700 | 0
Установка однополюсного автомата | 1 | 350 | 350
Установка двухполюсного автомата | 0 | 570 | 0
Установка трёхполюсного автомата | 0 | 675 | 0
Соединение, наращивание проводов, подключение фаз, СИП
Установка на кабель (одна жила) WAGO- зажим (клемник) 0.75-2.5 мм. кв. | 10 | 150 | 1500
Наращивание провода (одна жила) на "Орешки" 4-6 мм. кв. | 0 | 300 | 0
Подключение одного вводного кабеля | 1 | 700 | 700
Подключение СИП, ввод со столба в дом | 0 | 10000 | 0
Заземление, громоотвод
Монтаж контура заземления "треугольником" (земляные работы, сварка) | 0 | 10000 | 0
Монтаж антены громоотвода на крышу и её подключение к "земле" | 0 | 7000 | 0
Шторбление, сверление отверстий, укладка провода
Штробление под провод 3*1,5 мм.кв | 0 | 250 | 0
Штробление под провод 3*2,5 мм.кв. | 6 | 300 | 1800
Штробление под провод 3*4/5*2,5/3*6 мм.кв. | 0 | 450 | 0
Штробление под подрозетник (эл.точка) | 5 | 300 | 1500
Штобление под распределительный щит (12 мод.), внутреннего исполнения | 0 | 3500 | 0
Проходное отверстие в бетонной стене до 10мм.(диаметр), не более 30см. в глубину | 2 | 130 | 260
Сверление отверстия в бетоне до 10 мм. в диаметре, с последующей установкой дюбеля | 15 | 30 | 450
Укладка кабеля в штробе | 10 | 100 | 1000
Протяжка кабеля по плитам перекрытий. Затяжка кабеля в гофру и крепление к поверхности | 0 | 70 | 0
Укладка кабеля до 3*6мм.кв | 20 | 100 | 2000
Установка подрозетника (68*42) | 5 | 200 | 1000
Установка кабель-канала (короб) метр/погонный, до 40*40мм. | 6 | 120 | 720
Установка розеток, выключателей, диммеров, датчиков движения и тёплого пола, звонка
Установка диммера, датчиков: тёплого пола, движения. Проходных выключателей | 0 | 450 | 0
Установка механизма розетки(электрической, ТВ, Тл., Интернета,)выключателя в подрозетник, с установкой супорта | 5 | 350 | 1750
Установка накладной розетки 2Р+PЕ, выключателя | 1 | 350 | 350
Установка накладной розетки 3Р+РЕ+N | 0 | 450 | 0
Установка блока выключателей кухня/сан.узел | 0 | 700 | 0
Установка розетки для плиты (накладная/внутенняя) | 0 | 700 | 0
Установка оповещателя в квартире (звонок) | 0 | 200 | 0
ТВ кабель (подключение к стояку) | 0 | 300 | 0
Подключение КАБЕЛЯ электрического к щиту | 3 | 100 | 300
Провод(жила) 0,75-2,5 мм. Кв. Скрутка и пайка (пара) | 0 | 100 | 0
Провод(жила) 4--10 мм. Кв. Скрутка и пайка (пара) | 0 | 170 | 0
Установка гильзы/наконечника до 10 кв.мм. | 0 | 300 | 0
Установка гильзы/наконечника до 200 кв.мм. | 0 | 700 | 0
Люстра на крюк, бра | 0 | 600 | 0
Люстра на планку | 1 | 1200 | 1200
Сборка люстры (1 элемент) | 0 | 200 | 0
Монтаж сведодиодного светильника, настенно-потолочный (тип Армстронг) | 0 | 300 | 0
Монтаж встроенного галогенного светельника модели GU 5.3 или его светодиодного аналога | 0 | 300 | 0
Плита электрическая однофазная - подключение (Старую снять, новую поставить) | 0 | 1000 | 0
Двигатель однофазный до 10 кВт | 0 | 2500 | 0
Двигатель трехфазный до 50 кВт | 0 | 5000 | 0
Трансформатор для светодиодной ленты и галогенок | 0 | 450 | 0
Лента светодиодная (одноцветная), погонный метр | 0 | 350 | 0
Диагностика, выезд для консультаций
Диагностика эл.проводки за час | 0 | 900 | 0
Вызов мастера для очной консультации, составления сметы, схемы монтажа (оплачиваеться только первичный, вычетается из сметы после окончания работ) | 1 | 700 | 700
Демонтажные работы
Кабель до 3*6мм.кв., метр погонный | 5 | 50 | 250
Светильники: Люстры, бра, растровые, встраиваемые | 1 | 150 | 150
Розетки, выключатели | 4 | 175 | 700
Автоматы, УЗО, Дифф. (1 полюс) | 0 | 175 | 0
Автоматы, УЗО, Дифф. (2 полюса) | 0 | 100 | 0
Автоматы, УЗО, Дифф. (3 полюса) | 0 | 75 | 0
Автоматы, УЗО, Дифф. (4 полюса) | 0 | 75 | 0
Демонтаж щита до 16 модулей (накладной) | 0 | 1000 | 0
Счетчик электроэнергии однофазный | 0 | 300 | 0
Счетчик электроэнергии трёхфазный | 0 | 450 | 0
Выезд на рынок/магазин | 0 | 500 | 0
Уборка и вынос мусора за 1 раз | 0 | 500 | 0
Не деловой разговор, споры и/или советы электрику, проверка не компетентными лицами на профпригодность мастера (единица измерения: -Час) | 0 | 900 | 0
Переделка работы за горе-мастерами, "стояние над душою", участие в ремонте вместе с мастером, создание помех для работы, алкогольное или наркотическое опьяние рядом находящихся лиц, курение и дышание "перегаром", наличие не адекватных лиц в непосредственной близости от мастера | 0 | 2.0 | 0
Работы при температуре ниже +10 Cº, высоте или глубине более 3 метров,постоянные звуки и вибрации свыше 100 дБ, ионизирующее излучение и химические вещества превышающие норму ПДК в воздухе . В помещениях: Запылённых, захламлённых, труднодоступных, стесненных, влажности воздуха 100%, с сплошной водой на полу. | 0 | 1..5 | 0
Итого: Без договора (устно, очно) |  |  | 16680
Итого: С договором через ООО "СБР-Москва" НДС = 20% |  | 20% | 20016